# UDI 标签打印质量检测报告

## 一、基本信息

| 检测机构： | _________________________ |
| --- | --- |
| 检测日期： | _________________________ |
| 样品编号： | _________________________ |
| 标签材质： | _________________________ |
| 打印机型号： | _________________________ |

## 二、检测方法

本次检测采用符合 ISO/IEC 15415（二维码）与 ISO/IEC 15416（一维码）标准的条码验证仪对标签进行检测，评估内容包括符号对比度、调制、缺陷度、网格一致性、纠错等级等指标。

## 三、检测结果

| 样本编号 | 码制类型 | 检测标准 | 质量等级（评分） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | GS1-128（一维码） | ISO/IEC 15416 | C (1.5) | 合格 |
| S2 | GS1 DataMatrix（二维码） | ISO/IEC 15415 | B (2.0) | 合格 |

## 四、结论与建议

所有样本均符合 ISO/IEC 15415 与 ISO/IEC 15416 标准，质量等级不低于 C（1.5），满足医疗器械唯一标识（UDI）标签的合规要求。建议在实际生产过程中持续使用在线检测设备对标签进行监控，确保符号质量持续稳定。

## 五、签字与盖章

检测工程师签名：_________________________

质控负责人签名：_________________________

检测单位盖章：_________________________